建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准规范

Specification for Calibration of Smoke Density Test Devices for Combustion or Decomposition of Building materials

编制说明

## 标准编制组

2024 年 1 0月

《建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准规范》

编制说明

一、工作简况（任务来源、项目的必要性和解决的主要问题、主要工作过程、主要参加单位和工作组成

员及其所做的工作等）

### 任务来源

根据工业和信息化部办公厅标准部函【2022】58号《关于印发2023年行业计量技术规范制修订计划的通知》(工厅科【2023】476号)，《建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准规范》（计划号JJF（建材）006-2023）已列入制修订计划，牵头单位北京建筑材料检验研究院有限公司。

### 项目的必要性和解决的主要问题

建筑防火问题日益受到社会的关注，直接关系到人们的生命财产安全，关系到社会的和谐稳定，而建筑材料遇火后燃烧或分解产生的烟气对防火安全尤为重要。建筑材料燃烧或分解的烟密度测试是依据GB/T 8626-2007《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》。主要用于GB 8624-2012《建筑材料及制品燃烧性能分级》标准中建筑材料燃烧性能等级判定。校准规范的制定将为相关防火规范的制修订、建筑材料的工程应用、监督部门的监督及引导企业的产品研发提供技术依据，对降低火灾风险、减少火灾发生产生积极作用。

目前用于检验建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置却没有跟上市场的需求，现有的检验建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置无相应的检定规程和校准规范，其制造、安装和校准没有统一的标准，测试装置现状与使用需求相差甚远。

建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准规范的制订主要解决：规范建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准的量值溯源途径、统一使用技术要求、统一校准程序、统一校准结果的表达方式、统一设备质量评价标准。

### 主要工作过程

本标准的编制经历了以下阶段：

（1）资料的收集（2024 年3 月-2024 年5月）

2024年3月成立了由北京建筑材料检验研究院有限公司牵头组成的编制组。牵头单位及时与国内主要试仪生产企业、检测机构进行了沟通和联系，并进行了资料的收集工作。

搜集了许多国内建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置有关的技术标准，包括国内部分生产厂家的技术说明书。在编制过程中又参考了相关国际建议、国家计量检定规程、国家标准的有关要求，经过了多方面细致的工作和研究讨论，于2024年4月标准小组召开第一次会议，经讨论，确立了本校准规范的初稿。2024年 5月，标准小组在北京召开第二次会议，经讨论，制定了本校准规范编制进度计划。

（2）标准草案的起草及标准讨论稿（2024 年 6 月-2024 年7月）

初步拟定建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置初稿，确定了测试仪应校准的参数和试验方法。初步规定校准证书应包含的内容及测量不确定度评估方法。开展大量验证性试验工作，随后通过征求建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置生产厂家和使用单位对初稿的意见。

（3）标准讨论会（2024年8 月-2024年9 月）

标准小组召开了标准讨论会，对标准讨论稿进行了认真审议，提出了修改意见。

（4）标准征求意见稿（2024 年 9 月-10月）

根据标准讨论会中专家们提出的修改意见及进一步的试验验证，最终形成了标准征求意见稿。发送征求意见稿至相关检测机构、生产及使用单位、科研院校等单位及相关专家，广泛征求意见。

- （5）公示征求意见（2024 年 11 月）

- 对该规范进行公示。

- （6）完成标准送审稿、送审答辩、报批（2024 年12 月）

编制组组织标准起草人及相关专家召开编制组专题会议，对回复意见逐条认真讨论，对意见是否采纳进行了处理。起草人根据采纳意见进行修改，整理完成本标准的送审稿。通过送审专家答辩，完成标准报送。

### 主要参加单位和工作组成员及其所做的工作

本校准规范的主要起草单位为北京建筑材料检验研究院有限公司、沈阳中天机电有限公司、苏州泰思泰克检测仪器科技有限公司等。工作组主要成员对校准规范的内容进行了分任务撰写，对校准规范中的计量特性参数和校准方法进行了讨论确定，对校准方法的合理性进行数据测量及评定。

二、编写的目的、依据、原则、主要计量特性等内容；

国家标准编制原则和确定国家标准主要内容（技术指标、参数、公式、性能要求、试验方法、检验规则等）的论据（包括试验、统计数据）。

### 编写的目的

本标准的撰写目的主要为了解决建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置校准过程的统一规范，使得设备通过统一条件的校准过程，可以达到检测水平的一致。

### 技术依据

    - 本规范依据 JJF1071-2010《国家计量校准规范编写规则》、JJF1001-2011《通用计量术语及定义》、JJF 1094-2002《测量仪器特性评定》、JJF1059.1-2012《测量不确定度评定与表示》的规定而制定。

（2）本规范的技术指标参考 JJG 635-2011、JJG 875-2005、JJG 662-2005、GB/T 8626-2007的相关内容。

（3）本规范注重科学性、先进性，并努力保证标准技术要求的科学性和可操作性。

### 原则

在本标准的编写过程中注意贯彻协调一致的原则，与已发布的相关国家标准、行业标准和规范相协调。既考虑相关规范标准，更注重检测仪器实际检测应用情况和检测水平。在充分考虑我国平板法导热系数测试仪检测水平的基础上，既要突出标准的“科学性”、“前瞻性”和“适用性”，也要考虑到各类检测仪器测试的“可行性”和“便捷性”。

### 主要计量特性

- 本规范的主要计量特性为：

最大烟密度示值误差：

用透光率为50%的标准滤光片，其最大烟密度示值误差不应大于3%。

- 总产烟量示值误差：

分别用透光率为25%、50%、75%的标准滤光片，其总产烟量示值误差不应大于5%。

三、对产业发展的支撑作用

此次申报的 1 项校准规范为产业发展急需的、材料检测领域的校准规范。

目前国家对建筑材料的防火性能进行严格的控制。大力推广阻燃材料是必须面对的重大问题。大力发展阻燃材料工业，积极推广阻燃建筑材料是当务之急。建筑材料燃烧或分解的烟密度检验也迫在眉睫。但是用于相关的测试装置却没有跟上市场的需求，目前现有的建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置无相应的检定规程和校准规范，其制造、安装和校准没有统一的标准。

本规范中将对建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置进行综合考虑，对其性能技术指标和计量方法进行规范。本标准不仅可以填补建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置计量规范的空白，同时将对建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置产业产生积极的影响。

本次计量技术规范申报制定项目为建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置日常质控或定期校准项目，填补建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置计量校准规范的空白，对建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置生产市场，并对试验机行业的规范和绿色化发展产生积极的影响。

四、对所规定的关键技术条款、检定/校准条件、检定/校准方法的有关说明

### 关键技术条款的说明

校准采用国家标准样品。

### 校准条件的说明

- 4.2.1环境条件

为了确保校准活动中测量标准、被校仪器的正常工作，测量环境温度应符合常规试验室规定条件， 本规范中环境条件要求环境温度：5℃～35℃；相对湿度：≤85%RH；应无影响校准结果的干扰。

4.2.2计量配套设备

考虑到量值溯源的可行性和一些相关测试配件的最大允许误差，要保证配件以及传感测试设备等测试精度要满足GB/T 8626-2007 《建筑材料燃烧或分解的烟密度试验方法》规定的要求。

### 校准方法的说明

- 4.3.1外观检查说明

检查建筑材料燃烧或分解的烟密度测试装置是否齐套、完整；记录设备型号、制造厂、制造时间和编号等标志信息。通过目测法，检查各调节旋钮、按钮、开关等是否正常工作；各电源线、信号线及各插件是否紧密配合，接触良好；各指示灯、显示器是否显示正常，并做好相应记录。

- 4.3.2校准前准备

a)打开光源、安全出口标志、排风机电源；

b)打开丙烷气，点燃点火器，调整丙烷压力到276kPa，并立即点燃点火器；

c)设置温度补偿，调整光源使光吸收率为0%。

d)分别用完全透光的遮光板及完全不透光的遮光板来标定0%及100%的吸收率。

- 4.3.3校准步骤

最大烟密度示值误差：

a)将透光率为50%的标准滤光片放置于烟箱中；

b)计时器调至零点；

c)以15s的间隔记录光吸收率，记录4min；

d)自动绘制光吸收数据与时间关系曲线，读取曲线最高点为最大烟密度示值。

e) 重复上述步骤三次，并计算最大烟密度平均值。

总产烟量示值误差：

a)分别将不同透光率的标准滤光片（25%、50%、75%）放置于烟箱中；

b)计时器调至零点；

c)关闭排风机，关闭烟箱门，开启计时器；

d)以15s的间隔记录光吸收率，记录4min；

e)自动绘制光吸收数据与时间关系曲线，读取曲线与其下方坐标轴所围面积为总产烟量示值。

f)重复上述步骤三次，并计算总产烟量平均值。

4.3.4示值误差不确定度的说明

选取测量值的平均值与标准值偏差最大的所对应的重复性数据来计算示值误差不确定度。示值误差不确定度按照附录 C 、附录D中的方法评定。

五、重大分歧意见的处理经过和依据；

无。

六、行业计量技术规范中涉及专利的声明

本规范未涉及专利等知识产权问题。

七、与现行相关法规、规章及相关计量技术规范的协调性；

本规范与有关的现行法规、规章及相关计量技术规范没有冲突。

八、其他应予说明的事项。

无。

标准编制组

204 年 10 月