《加压法阻燃处理结构用木质材料》

行业标准编制说明

（征求意见稿）

2025年9月

目  录

1 标准编制工作简况	3

1.1 任务来源	3

1.2 起草单位	3

1.3 标准编制背景及必要性	3

2 标准编制的原则和主要内容	4

2.1 标准制定的原则	4

2.2 标准的主要内容	5

3 主要试验（或验证）情况分析	6

4 标准中涉及专利、知识产权情况说明	6

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况	6

6 采用国际标准	7

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性	7

8 重大意见分歧的处理依据和结果	7

9 标准性质的建议说明	7

10 贯彻标准的措施建议	8

11 废止现行有关标准的建议	8

12 其他应说明的事项	8

JC/T XXXX-20XX《加压法阻燃处理结构用木质材料》

行业标准编制说明

1 标准编制工作简况

  - 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发2024年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2024〕18号），《加压法阻燃处理结构用木质材料》行业标准已列入标准项目计划（计划编号：2024-0226T-JC），标准技术归口单位为建材工业综合标准化技术委员会，该标准的起草工作由木材节约发展中心等单位负责。

  - 起草单位

本标准由木材节约发展中心、北华大学等单位共同负责起草，形成《加压法阻燃处理结构用木质材料》行业标准的编制组。标准编制组分工如下：

（1）木材节约发展中心：主要负责本标准修订立项、编制组组织及筹备、相关文献搜集与整理、行业征求意见汇总、修订文件编写及修改过程中对接专家深入研讨等。

（2）北华大学：主要负责针对本标准涉及内容开展相关调研、验证工作，并形成本标准征求意见稿。

  - 标准编制背景及必要性

1.3.1 编制背景

党的二十届三中全会明确提出 “以国家标准提升引领传统产业优化升级，支持企业用数智技术、绿色技术改造提升传统产业”。工业和信息化部《标准提升引领原材料工业优化升级行动方案（2025 - 2027 年）》，强调以升级传统产业、巩固优势产业、强化新兴产业、布局未来产业、夯实产业基础为主线，加快产业发展急需标准的制定。在此背景下，《加压法阻燃处理结构用木质材料》行业标准的修订工作成为推动木质材料产业优化升级、提升产业竞争力的必然要求，对于落实国家政策、促进产业高质量发展具有重要的现实意义。

木材作为一种广泛应用于建筑、家具、装修等众多领域的基础材料，在我国经济社会发展中占据重要地位。我国已成为世界林产品生产、贸易、消费第一大国，林业产业总产值连续保持快速增长，2024年年产值达到10.17万亿元，林产品进出口贸易额超过1800亿美元，其中木浆、原木、锯材进口和木制家具、人造板、地板出口均居世界首位。然而人造板、实木结构等细分行业的阻燃方法仍以涂刷方式为主，阻燃剂载药量低、分布不均，难以满足GB 8624 《（建筑）材料及制品燃烧性能分级》对结构用途“难燃B1(B）”及以上等级的要求，导致高端工程被迫高价进口阻燃木材。《加压法阻燃处理结构用木质材料》行业标准的修订工作，可以对加压法阻燃处理结构用木质材料的生产技术、工艺参数等进行更新和规范，促进相关生产企业不断提高产品质量。

1.3.2 主要工作过程

以下是本标准主要工作过程：

2024年3月，工业和信息化部下达了《加压法阻燃处理结构用木质材料》行业标准项目修订计划，计划编号为2024-0226T-JC，代替标准SB/T10896-2012。

2024年4月—8月，编制组查阅和参考了相关标准和相关文献，并对木材阻燃相关企业进行实地调研，搜集并分析了相关信息，编制完成标准草案。

2024年8月6日，编制组组织召开标准工作研讨会，在会议上讨论了标准的主要内容。2024年9—12月，编制组进一步完善了标准草稿，补充相关参数信息。

2025年3月19日，编制组对标准草稿进行了讨论，进一步明确了相关参数，标准征求意见稿（初稿）。

2025年4—8月，编制组对标准征求意见稿（初稿）进一步补充完善，形成了征求意见稿。

2025年9月—10月，在中国建筑材料联合会官网进行为期45天的公开征求意见。

2 标准编制的原则和主要内容

2.1 标准修订的原则

本标准按GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》编制，符合国家现行法律、法规政策文件要求。

协调性与先进性：与产业相关的各项现行国家及行业标准协调一致；技术指标制定先进可行、规范合理

实用性与可操作性：标准制定突出产品特点，促进行业健康发展和产品推广。充分考虑行业实际应用需求，确保标准中的各项条款清晰明确、易于理解和执行，便于企业和检测机构在实际操作中应用。

科学性与一致性：标准制定中的试验方法主要参照现行国家标准和行业标准，以保证技术指标的准确性、科学性与可比性。

2.2 标准修订的主要内容

2.2.1 范围

本文件适用于加压法阻燃处理的结构用木质材料。本文件规定了加压法阻燃处理的结构用木质材料的术语和定义、材料要求、处理工艺、性能要求、检测方法、检验规则、标识、包装、运输和贮存。

本文件适用于加压法阻燃处理的结构用木质材料，用于建筑结构承重或非承重部位的木质材料，包括原木、锯材、工程木产品（如定向结构板、胶合木、层积材等）以及其他装饰装修木质（复合）材料。

2.2.2 规范性引用文件

本标准在制定过程中主要引用GB 8624《建筑材料及制品燃烧性能分级》、GB/T 29407 《阻燃木材及阻燃人造板生产技术规范》、GB 50005 《木结构设计标准》、GB 50206 《木结构工程施工质量验收规范》等强制性和推荐性国家标准13件。

2.2.3  术语和定义

本文对加压法、结构用木质材料等进行了定义。

2.2.4  要求

结合前期市场调研及验证试验结果，现确定主要性能包括燃烧性能、力学性能、耐含水率、久性、环保性能等。详细可见该标准文件。

2.2.4.1 燃烧性能

（1） 经加压阻燃处理后的结构用木质材料的燃烧性能，应根据其作为建筑构件种类达到相应的防火等级，符合GB 50005、GB 50222、GB 55005等的防火要求。

（2） 烟气毒性等级应达到 GB 8624 中规定的 t1 级要求。

2.2.4.2 力学性能

经加压阻燃处理后的结构用木质材料的力学性能应符合结构设计文件或供需双方合同的规定。

2.2.4.3 含水率

干燥后的木质材料含水率应满足产品使用环境的要求，尽量避免产生含水率梯度而影响后期使用效果。

2.2.4.4 环保性能

（1） 甲醛释放量：不应超过0.124mg/m³（E1 级），优选达到ENF 级（≤0.025mg/m³）。

（2） TVOC 释放率：72小时释放率不应超过0.50mg/m³（室内型）或 0.20mg/m³（环保型）。

（3） 重金属含量：对于暴露在消费者触手可及环境中的加压法阻燃结构用木质材料，其中金属含量可参照GB 18584的限量要求或供需双方协定。

3 主要试验（或验证）情况分析

本标准修订过程中，标准编制组充分调研了国内主要加压浸注处理木质材料的各项性能，征求了业界专家及技术支撑单位的意见建议，并选取几种典型加压阻燃处理的结构用木质材料按照本标准规定进行检测，试验验证了本标准的适用性、可靠性和重复性。试验程序稳定可靠，试验数据重复性较好，标准内容科学、合理、先进，试验可操作性强。标准的测试方法、技术要求以及标准的应用符合我国国情。

| 项目名称 |  | 样品1 | 样品2 | 样品3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 燃烧性能 | 防火等级 | B1 | B1 | B1 |
|  | 烟气毒性等级 | t1 | t1 | t1 |
| 力学性能 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 含水率 |  | 符合 | 符合 | 符合 |
| 环保性能 | 甲醛释放量 | 低于检出线 | 低于检出线 | 低于检出线 |
|  | TVOC 释放率 | 0.42 | 0.44 | 0.45 |

4 标准中涉及专利、知识产权情况说明

本标准不涉及相关专利问题。

5 产业化情况、推广应用论证和预期达到的经济效果等情况

随着人们生活水平的提高和对居住环境安全、舒适要求的提升，市场对阻燃木质材料的需求日益增长。在建筑行业，新建建筑项目需要符合严格的消防安全标准，加压法阻燃处理结构用木质材料因其良好的防火性能成为建筑结构和内部装修的理想选择。同时，既有建筑的改造和翻新也对该类材料产生了大量需求，以提升建筑的防火安全性。在家具市场，消费者对家具的安全性和环保性关注度不断提高。阻燃处理的木质家具能够为家庭提供更安全的使用环境，尤其是有儿童和老人的家庭，对阻燃家具的需求更为迫切。此外，酒店、商场、学校、医院等公共场所对家具的防火性能也有明确的规定，这进一步推动了加压法阻燃处理结构用木质材料在家具领域的应用。装饰行业同样对该材料有着旺盛的需求。无论是室内墙面、天花板的装饰，还是户外景观设施的建设，加压法阻燃处理结构用木质材料都能凭借其美观、耐用、防火等特点，满足装饰设计的多样化需求。

加压法阻燃处理结构用木质材料在性能方面具有诸多显著优势。通过真空加压浸渍处理，可大幅提高木材密度、强度及尺寸稳定性，且可赋予木材阻燃、耐腐等新功能。加压浸渍改性处理后木材密度提高20%～60%，静曲强度（MOR）和弹性模量（MOE）分别提高30%和20%以上，抗胀率≥50%；甲醛释放量达到日本F☆☆☆☆标准（≤0.3mg/L）；阻燃性能达到GB8624-2012 规定的B1级水平；防腐性能达到GB/T13942.1-2009规定的耐腐等级Ⅱ级。这些优异的性能使得该材料在建筑、家具、装饰等领域具有广泛的应用前景。

6 采用国际标准

无。

7 与现行相关法律、法规、规章及相关标准，特别是强制性标准的协调性

本文件符合国家现行法律、法规、规章的规定，符合 GB/T 1.1《标准化工作导则》系列标准的要求，并与相关现行的国家标准、行业标准和规范协调一致。

8 重大意见分歧的处理依据和结果

无。

9 标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性，发布后立即实施。

10 贯彻标准的措施建议

本标准批准发布后，建议由主编单位组织相关阻燃处理木质材料生产企业、质量检验、施工应用等单位进行宣贯。

11 废止现行有关标准的建议

无。

12 其他应说明的事项

无。