《防腐木材化学分析前的消解方法》

行业标准编制说明

（征求意见稿）

2025年8月

目录

1 标准编制工作简况 ………………………………………………… 3
2 标准修订的原则和主要内容 ……………………………………… 4
3 标准中涉及专利、知识产权情况说明 …………………………… 4
4 与现行法律法规及相关标准的协调性 …………………………… 4
5 重大意见分歧的处理依据和结果 ………………………………… 5
6 标准性质的建议说明 ……………………………………………… 5
7 贯彻标准的措施建议 ……………………………………………… 5
8 废止现行有关标准的建议 ………………………………………… 6
9 其他应说明的事项 ………………………………………………… 6

1 标准编制工作简况

1.1 任务来源

根据《工业和信息化部办公厅关于印发 2024 年第一批行业标准制修订计划的通知》（工信厅科〔2024〕18 号），《防腐木材化学分析前的消解方法》已列入行业标准项目计划（计划编号：2024-0418T-JC），技术归口单位为建材工业综合标准化技术委员会，起草工作由木材节约发展中心、国家木材与木制品性能质量检验检测中心等单位负责。

- 1.2 起草单位

本标准由木材节约发展中心负责起草，形成《防腐木材及木材防腐剂取样方法》标准的编制组。标准编制组分工如下：

（1）木材节约发展中心：主要负责标准立项、标准讨论会组织及筹备。主要负责标准立项、标准讨论会组织及筹备、行业征求意见汇总等。

（2）木材节约发展中心所属实验室（国家木材与木制品性能质量检验检测中心）：负责开展相关调研、验证工作，标准相关文献搜集，标准正文的编写及修改，为本标准修订提供技术支持。

1.3 标准编制背景及必要性

现行 SB/T 10405-2006《防腐木材化学分析前的湿灰化方法》实施 18 年以来，在防腐木材、防腐剂有效成分检测及防腐木材产品质量评价方面发挥了重要作用。 目前我国防腐木材行业产品仍以CCA、ACQ、CA-B、CuAz 等防腐剂处理为主，传统湿灰化法在消解效率、操作安全、环保等方面逐渐暴露出不足；同时，微波消解技术已在国内多个领域应用，如食品、化妆品、环境监测等，技术较为成熟。现将该技术应用在木材消解，亟需以标准形式予以固化。

修订后的标准将：为企业提供安全、高效、绿色的前处理技术路径；为《水载型防腐剂和阻燃剂主要成分的测定》等配套检测标准提供方法支撑。

2 标准修订的原则和主要内容

2.1 修订原则

科学性：以实验数据为基础，验证不同消解体系对 As、Cr、Cu、B、唑类等 12 种目标组分的回收率与精密度。

先进性：将验证成熟的微波消解法纳入正文本体。

可操作性：细化称量范围、升温程序、赶酸条件，便于实验室快速复现。

协调性：与 GB/T 23229-2023、GB/T 27654-2023、HJ 832-2017 等现行方法无缝衔接。

2.2 主要技术变化

| - 类别 | - 项目 | - 变化说明 |
| --- | --- | --- |
| - 增加 | - 微波消解法 | - 引用 HJ 832-2017 |
| - 增加 | - 各消解法的设备及耗材 | - 因旧标准未给出实验过程中需要的设备及耗材，现统一明确各方法使用的设备及耗材 |
| - 删除 | - 附录A（含水率）测定 | - 与 GB/T 1927.5-2021 重复 |
| - 更新 | - 规范性引用 | - GB/T 1933→GB/T 1927.5-2021；新增 HJ 832-2017 |
| - 标准名称 | - 标准名称 | - 由《防腐木材化学分析前的湿灰化方法》改为《防腐木材化学分析前的消解方法》 |

3 标准中涉及专利、知识产权情况说明

经检索，本标准所列技术内容没有涉及专利和知识产权的情况。

4与现行法律法规及相关标准的协调性

本标准修订后与现行国家标准 GB/T 23229-2009 《水载型木材防腐剂分析方法》，GB/T 27654 《木材防腐剂》、GB/T 40052-2021 《防腐胶合板》等相协调一致，互相补充。

5重大意见分歧的处理依据和结果

在标准的编制过程中，标准编制组在学习相关法律法规的基础上，结合建材行业实际情况，开展了本标准的制定工作，并在研究过程中征求了行业相关单位和业内专家的意见和建议，主要针对标准中对产品使用说明书的内容和适用范围做了深入研讨，各家单位和行业专家结合自身的工作经验和实际调研作为标准内容支撑的有力依据，最终对标准要求达成一致。编制过程中对标准的主要内容并未产生重大意见分歧。

6标准性质的建议说明

建议本标准为推荐性，发布后立即实施。

7贯彻标准的措施建议

建议在本标准修订后，各防腐木材及防腐剂生产企业、科研单位、检测机构以及地方管理部门能够依据本标准中的相关规定对防腐木材及防腐剂产品进行取样。具体实施措施建议如下：

（1）标准归口单位进行贯标指导，组织标准宣贯培训班，由标准制定人员主讲。设立专门的答疑或咨询部门或网站，为贯标企业排忧解难，组织有关人员积极参加行业协会组织的各项活动，培训班等。及时了解标准制、修订信息。

（3）鼓励行业相关企业、科研单位和检测机构成立标准贯彻实施小组，组员由标准化技术人员、产品主管设计人员、工艺主管设计人员、检验人员、车间技术人员等工作人员组成，进行明确的分工合作，适时组织标准宣贯会，使企业能够顺利执行标准，科学开展产品质检前的取样工作。

（4）标准化技术人员全面负责贯标实施工作，跟踪服务对贯标中出现的技术问题进行协调处理并作好贯标记录，并进行长期监督检查工作。

8 废止现行有关标准的建议

无。

9 其他应说明的事项

无。