ICS 71.100.50

CCS B71

备案号：

JC

中华人民共和国建材行业标准

JC/T XXXXX—XXXX

代替SB/T 10606-2011

木材保护实验室管理规范

（征求意见稿）

Management specifications for wood protection laboratory

XXXX-XX-XX发布

XXXX-XX-XX实施

中华人民共和国工业和信息化部发布

前  言

本文件按照GB/T 1.1-2020《标准化工作导则 第1部分：标准化文件的结构和起草规则》的规定起草。

本文件代替SB/T 10606-2011《木材保护实验室管理规范》，是对SB/T 10606-2011的全面修订，主要变化如下：

a）删除了原有的术语和定义，增加了木材保护、木材保护产品、木材保护实验室的术语和定义（见第3章）。

b）修改了整体内容，从组织和管理、人员、设施和设备、安全和环保、管理体系共五部分进行表述（见第4、5、6、7、8章）。

请注意本文件的某些内容可能涉及专利。本文件的发布机构不承担识别专利的责任。

本文件由中国建筑材料联合会提出。

本文件由建材工业综合标准化技术委员会归口。

本文件参加起草单位：木材节约发展中心。

本文件主要起草人：×××等。

本文件于2011年首次发布，本次为第一次修订。

木材保护实验室管理规范

- 范围

本标准规定了木材保护实验室的术语和定义、组织和管理、人员、设施和设备、安全和环保、管理体系的要求。

本标准适用于木材保护实验室的管理。

- 规范性引用文件

- 下列文件中的内容通过文中的规范性引用而构成本文件必不可少的条款。其中，注日期的引用文件，仅该日期对应的版本适用于本文件；不注日期的引用文件，其最新版本（包括所有的修改单）适用于本文件。

- GB/T 14019 木材防腐术语

- GB/T 29563-2013 木材保护管理规范

- GB/T 27025 检测和校准实验室能力的通用要求

- 检验检测机构资质认定评审准则（国家市场监督管理总局2023年第21号公告）

- 术语和定义

GB/T 14019、GB/T 29563-2013、GB/T 27025界定的以及下列术语和定义适用于本文件。

木材保护 wood protection

用物理、化学、生物等技术手段对木材及其制品进行保养、维护或功能性改良，减少或避免因气候因子、生物因子、化学因子、物理因子等侵害，延长使用期，提高使用价值的过程。其内容主要包括木材防腐、防变色、防霉、防虫（蚁）、阻燃、干燥、热处理、尺寸稳定化、增强、染色等。

[来源：GB/T 29563-2013 3.1]

木材保护产品 treated/modified wood products

经过木材保护处理的木材及其制品。

[来源：GB/T 29563-2013 3.6]

木材保护实验室 wood protection laboratory

承担木材保护产品的研究与开发、性能测试与评估、质量检测与认证等任务的实验室，该实验室或其所在组织是能够承担法律责任的实体。

- 组织和管理

木材保护实验室应符合检验检测机构资质认定评审准则中第八条和（或）GB/T 27025中第4、5章要求。

实验室内部应建立适宜的沟通机制，保证管理体系的有效运行。

- 人员

实验室具备与其所开展的工作相适应的管理人员和技术人员，确保聘用人员能够胜任承担的工作，且其工作受到监督，并按照实验室管理体系要求开展工作。

实验室人员应签署保密协议和执业承诺书。

实验室人员上岗前应接受培训，经考核合格后方可上岗。

实验室应对关键岗位人员定期进行授权和任命。

根据工作实际，实验室每年制定人员的教育、培训和技能目标，并组织实施。

实验室应对已经授权的人员开展持续能力定期监控，并保留相关记录。

- 设施和设备

实验室具有充足的场地和规范的设施，并配备正确开展实验室活动所需的设备。涉及木腐菌、霉菌、虫蚁等木材侵蚀试验的实验室，可采取物理隔离、负压、设置双重门和缓冲间等有效隔离措施，防止交叉污染。相互干扰的设备、办公区和试验区也应进行分区。

根据规范、方法等对设施与环境条件的技术要求，实验室应采取相应的控制措施，进行监控和记录。

实验室应配备相应的安全防护装备及设施，如个人防护装备、烟雾报警器、毒气报警器、洗眼及紧急喷淋装置、灭火器、急救箱等，并定期检查其功能的有效性。

实验室应有处理、运输、储存、使用和按计划维护设备的程序，建立设备档案，并安排专人负责管理。

实验室应制定设备校准方案，并进行复核和必要的调整。需要时，进行设备期间核查。

- 安全和环保

实验室应建立安全管理制度，明确责任人，确保电源、水源、气源、通风、排气以及安全设施等有利于实验室活动的正常进行。定期对实验室安全进行全面检查，发现隐患及时采取措施。

化学品应分类分区存放，并予明确标识。易燃易爆品存放于易燃品安全柜，强酸强碱分置于耐腐蚀的通风试剂柜，易制毒化学品由专人专柜保管。

防腐、防霉、防虫（蚁）实验区域进行分区隔离。试验过程中防止作为样本的生物菌虫在不可控制的状态下散失到实验室。配备高压蒸汽灭菌器，对试验后的生物废弃物、培养基等进行灭菌处理。

木材加工设备（如台锯、粉碎机）应配有防护罩和急停按钮，使用时，操作人员须佩戴护目镜、防尘面具、防噪音耳罩。烘箱、热处理设备应远离易燃物，标明高温警示，防止烫伤。

实验室根据涉及的危险源配备相应类型的灭火器（如二氧化碳、干粉灭火器），严禁用水扑灭油类或电气火灾，保持消防通道畅通。

实验室人员应定期接受实验室安全教育，掌握预防事故和处理事故的能力。

实验室废气依赖局部通风（通风橱、万向抽气罩）和全面通风系统将实验过程中产生的有害气体、粉尘收集并处理后达标排放。对于高浓度废气，需要安装专门的吸附、吸收或焚烧处理装置。严禁将含有重金属（铜、铬、砷等）、有机溶剂的实验废水直接倒入下水道，应收集作为危险液体废物处理。

弃置的实验室微生物样本、培养物和被污染的废弃物等应放置于有标记的密封、防漏容器内，定期运走已装满的容器。所有危险废弃物在运离实验室前，须确保达到生物安全标准。实验室有害废弃物应交专业处理单位处理，处理记录归档。

- 管理体系

实验室应建立能确保其独立、公正、科学、诚信并与所承担的工作任务相适应的管理体系，管理体系各要素应符合检验检测机构资质认定评审准则中第十二条和（或）GB/T 27025中第8章要求。

实验室的制度、程序、计划和作业指导书应制定成文件，传达至相关人员，并保证文件的获取、理解和执行。

实验室质量手册应包括含技术程序在内的支持性程序，并概述管理体系中所用文件的架构。包括但不限于以下内容：

- 实验室概述，包括法律地位、资源、可提供的服务范围和主要职责；

- 质量方针、目标和承诺；

- 文件控制；

- 质量与技术记录控制；

- 与客户的交流沟通与服务；

- 投诉的调查和处理；

- 不符合工作的发现、控制；

- 改进、纠正；

- 内部审核与管理评审；

- 人员的教育与培训；

- 实验设施和环境；

- 设备、试剂和易耗品的管理；

- 计量溯源性；

- 样品管理；

- 抽（取）样；

- 环境保护与安全健康；

- 研究和开发（适用时）；

- 检测结果的质量控制；

- 检测结果报告；

- 实验室信息系统（适用时）和安全。